## Slide 1
2017年8月10日
飯田崇史
（素粒子実験研究室）
第３回宇宙史サロン
地下素粒子実験による
宇宙史解明へのアプローチ

## Slide 2: 自己紹介
名前： 飯田崇史（いいだたかし）
所属： 筑波大学・助教
2005年～ 東大宇宙線研
神岡でスーパーカミオカンデ実験。
超新星爆発からの宇宙背景ニュートリノ探索で修士、博士論文
2010年～ クイーンズ大学（カナダ）
SNO+実験（2重ベータ崩壊探索、太陽ニュートリノ観測）
2013年～ 大阪大学
CANDLES実験（2重ベータ崩壊探索）、暗黒物質探索
2017年～ 筑波大学
COBAND実験（ニュートリノ崩壊探索）、他
ツイッターやってます。
フォローしてください！！
イマココ

## Slide 3: 目次
○地下素粒子実験のレビュー
  地下から見る宇宙
  日本の地下実験の歴史
  日本の地下実験の今
○自分の研究紹介
  二重ベータ崩壊の研究
  暗黒物質の研究
梶田隆章さん
2015年ノーベル物理学賞
受賞記念パーティにて

## Slide 4: 地下1000ｍから見る宇宙
一般的なイメージ
宇宙の研究なのに地下に潜る理由は？
どんな実験をやっているの？これまでに何が分かったの？？
将来どうなっていくの？？
一般的なイメージ
アンダーグラウンド＝怪しい
こんな感じ？

## Slide 5: 宇宙の歴史

## Slide 6
宇宙史研究における別の切り口として、
地下素粒子実験のお話をします

## Slide 7: 神岡地下実験施設
岐阜県神岡の地下１０００ｍ、鉱山跡地に作られた世界有数の地下実験施設。
宇宙線は地上と比べ10万分の１。
トンネルで水平アクセスが可能。
スーパーカミオカンデ、XMASS、CANDLES他

## Slide 8: 神岡ってどんなとこ？
ひとことで言えば田舎。
興味のあるひとは遊びに来てください！
学生を連れての見学など歓迎します。

## Slide 9: カミオカンデ実験
陽子崩壊探索を目的として1983年に岐阜県神岡に建設。
有効体積８８０トンの純水。
1000本の 20インチ PMT
光電被覆率: ２０％
Kamioka Nucleon Decay Experiment

## Slide 10: 超新星爆発１９８７Ａ
1987年2月23日、大マゼラン星雲（15.7万光年）で起きた超新星爆発によって生じたニュートリノの観測。
観測から推定される超新星爆発のエネルギー（~1053 erg）は重力崩壊型超新星の理論予想とよく一致。
世界で初めて太陽系外のニュートリノを観測。ニュートリノによって宇宙を見る“ニュートリノ天文学”の幕開け。
２００２年に小柴博士がノーベル賞を受賞。
Ｂｅｆｏｒｅ
Ａｆｔｅｒ

## Slide 11: スーパーカミオカンデ実験
純水5万トン (直径40m、高さ42m)
有効体積2.2万トン
11,000本の20インチPMT
光電被覆率: 40%
エネルギー閾値：約4MeV
1000m underground in Kamioka
主にニュートリノ振動と陽子崩壊の研究を目的として作られた。
体積25倍
Super-Kamioka Neutrino Detection Experiment
Super-Kamioka Nucleon Decay Experiment
４０ｍ

## Slide 12: ニュートリノ振動

## Slide 13: ニュートリノ振動の発見
梶田氏のトラペ (1998)
大気ニュートリノ

## Slide 14: 将来計画
陽子崩壊
レプトンセクターにおけるＣＰの破れ
ニュートリノ質量階層性
×２５
×２０
×２
カミオカンデ
スーパーカミオカンデ
ハイパーカミオカンデ
次世代のハイパーカミオカンデ計画が、先日、文科省のロードマップに載った。
3億円
100億円
500億円？

## Slide 15: 耳寄りな情報
来年、スーパーカミオカンデが、水タンクの補修をする（次期計画のため）。
タンクを開け、水を抜いて作業をするため、めったに見れないタンクの中を見るチャンス！

## Slide 16: 神岡地下実験の現状

## Slide 17
二重ベータ崩壊
暗黒物質
超新星ニュートリノ

## Slide 18
ここからは研究のお話
地下素粒子実験による宇宙史研究
なぜ宇宙には反物質がないのか？
 二重ベータ崩壊、ＣＡＮＤＬＥＳ実験
宇宙に満ちている暗黒物質の正体とは？
 最近、個人的に始めた研究

## Slide 19: 消えた反物質の謎
二重ベータ崩壊の研究は反物質の謎を解く鍵！！
現在の宇宙には反物質は無く、物質だけ存在する。
現在の宇宙
現在の宇宙が出来上がる過程で反物質だけが失われた？
この非平衡は宇宙の成り立ちを紐解く鍵にもなる。

## Slide 20: 我々は二重ベータ崩壊を研究して反物質の謎を解き明かします
ニュートリノを放出しない二重ベータ崩壊を発見すると、ニュートリノと反ニュートリノが転換可能（標準理論を越えた物理）。
右巻きと左巻きのニュートリノに別の質量項を与えることが可能。
その結果、物質-反物質の非平衡を説明可能となる。
電子が粒子数１で、反ニュートリノがマイナス１。
崩壊前後で粒子数は一緒。
反ニュートリノがニュートリノに転換し、中性子に吸われる。崩壊前後で粒子数が増えてる！

## Slide 21: 二重ベータ崩壊
2nbb
0nbb
標準理論の枠内
いくつかの核で既に発見済み
半減期： 1018 ~ 1020 yr
◎マヨラナニュートリノだったら、、、
軽いニュートリノ質量 （シーソー機構）
物質優勢宇宙 （レプトジェネシス）
0nbbの半減期 ：
標準理論を越える
ニュートリノのマヨラナ性の証明
半減期： 1026 yr 以上
ニュートリノ振動実験からのニュートリノ質量制限
Inverted hierarchy
Normal hierarchy
mββ (meV)
Lightest neutrino mν (meV)
Degenerate
KKDC Claim

## Slide 22
Acrylic LS tank
CaF2 crystal
20” PMT
Stainless Water tank
13” PMT
3D picture
T. Iida
48Caの２重ベータ崩壊の研究
The CANDLES experiment
CAlcium fluoride for studies of Neutrino and Dark matters by Low Energy Spectrometer

## Slide 23
※別冊Newton ニュートリノ特集より

## Slide 24: 48Caの二重ベータ崩壊
0nbbは非常にレアな事象なので、
  低バックグラウンド（BG）環境,
  良いエネルギー分解能,
  大量の標的核
が重要となる。
※ T. Kishimoto et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 033D03 (2015)
・CANDLES： 48Caを用いた2重ベータ崩壊実験
 長所： 全核中最大のQ値（4.27MeV）
 低BG環境での測定が可能
 短所： 低い自然存在比(0.187%)
 同位体濃縮が必要(電気泳動法等※)

## Slide 25
二重ベータ崩壊候補核
核種 | Q値 [keV] | 自然存在比 | 長所 / 短所
48Ca | 4274 | 0.19% | Q値最大、NA小、濃縮難
96Zr | 3348 | 2.8% | 
150Nd | 3318 | 5.7% | 濃縮難
100Mo | 3034 | 9.4% | 
82Se | 2996 | 8.7% | 
116Cd | 2814 | 7.5% | 
130Te | 2527 | 34.1% | NA大
136Xe | 2458 | 8.9% | 濃縮容易
124Sn | 2288 | 5.8% | 
76Ge | 2039 | 7.6% | 
110Pd | 2018 | 7.5% | 
Q値大 → バックグラウンド小 (208Tlの2.6 MeVより大きいのが重要)
48Caを選択 (世界でCANDLES実験のみ)

## Slide 26: ＣＡＮＤＬＥＳ実験概要
CaF2 結晶 （τ～1msec）
10×10×10 cm3×96ヶ（計300 kg）
２ｍ３の液体シンチレータ （τ～数10nsec）
直径３ｍ高さ４ｍの円筒形水タンク
６２本の光電子増倍管（ＰＭＴ）
10インチPMT（ R7081 ） ×12本
13インチPMT（ R8055 ） ×36本
20インチPMT（ R7250 ） ×14本
集光ガイド
アルミシート： 反射率 ~93% @ 420nm
水
波形の違いでアクティブべトー！！
ＰＭＴ
液シン
ＣａＦ２
集光ガイド
高速応答（R&D用）
CAlcium fluoride for studies of Neutrino and Dark matters by Low Energy Spectrometer

## Slide 27
PMT & Light pipe
The CANDLES (U.G) detector in Kamioka observatory
CaF2 crystals
The CANDLES III (U.G.) detector

## Slide 28: 液体シンチレータを利用した外部ＢＧべトー（ＰＳＤ）
500 MHz Flash ADCを用いて各ＰＭＴの波形データを取得している。
波形解析によって結晶周囲の液体シンチレータ（ＬＳ）を光らせた事象を除去することで、外部ガンマ線のＢＧを大幅に低減している。
またCaF2結晶内でもa/bは波形解析で弁別可能。
CaF2
(1msec)
Liquid Scintillator
(~10nsec)
CaF2+
Liquid Scintillator
CaF2
Liquid
Scintillator
CaF2
CaF2
Liquid
Scintillator
b-ray
g-ray
bb signal !?
External g BG
External g BG

## Slide 29: CANDLESのバックグラウンドスペクトル
Stainless
LSカットをかけてBGを除去しても、4MeV以上に不明なBGが存在していた（図は2013年データ）。
7.5MeV付近にピークらしきものが見うけられる。
環境中性子が検出器周囲の物質に吸われて出るガンマ線ではないかと予想  (n,g)
Energy [keV]

## Slide 30: 中性子線源を用いたBG調査
BGが(n,g)であることを確かめるべく, 252Cf線源を用いて、検出器に中性子を照射。得られたスペクトルをBGデータと比較して検証を行った。
2m
中性子線源Runと物理Runのスペクトルは5.5MeV以上で一致。
(n,g)のシミュレーションは得られたスペクトルを良く再現した。
主要BGが(n,g)であると確認！
詳細をまとめて、論文を執筆中

## Slide 31: (n,g)事象低減のためのシールド
CANDLES tank
CANDLES shield overview
n
g
Pb shield (7-12cm)
周囲の岩盤からの中性子捕獲ガンマ線を遮蔽。鉛そのものの(n,g)反応は十分小さいことを計算で確認。
Boron sheet (4-5mm)
ステンレス水タンクによる中性子捕獲を低減。高速中性子用に内側にもシートを入れた。
シールドで(n,g)が1/80になることがMCから期待。
シールド後のBG期待値:
岩盤 : 0.34±0.14 event/year
タンク : 0.4±0.2 event/year

## Slide 32
鉛遮蔽体構築工事
2015年から鉛ブロックを設置。
教授であろうとも馬車馬のごとく鉛運び。
鉛総重量６０トン以上。
底面鉛
側面鉛
上面鉛

## Slide 33: 中性子遮蔽体構築工事
外側シート
炭化ホウ素４０ｗｔ％入りゴムシート
（Bシート）
底面は同じ組成のものを液状で敷き詰めた鉛のうえから流し込んだ。
中性子遮蔽と鉛の防水の両方を同時に行う！！
ホウ素の溶け出しを減らすため、流し込んで固めた上から、B無しの液状ゴムでコーティング。
B/Pb溶け出しを定期的にICP-MSで調査。
内側シート
厚み４～５ｍｍ
全部で100m2覆う
底面
2015年11~12月で中性子遮蔽体の工事を完了。
液状

## Slide 34: ＣａＦ２結晶周りの改造
Ge検出器による測定の結果、結晶周りの「O-ring」と「Alスリーブ」が不純物が多くＢＧとなっていることが判明した。
シールド構築で結晶を取り出したついでに、それらを、より綺麗と期待されるものと交換。
これにより、3 – 3.5 MeV領域のＢＧが半分以下に低減されることが期待される。
Data
Total BG (MC)
Material near crystal
Neutron capture g-ray
2nbb
208Tl
212Bi-212Po

## Slide 35
Top of the detector after the top Pb shield was closed.
Tank assembly
Cabling
Construction finished in May 2016 !!
Collaboration meeting @Toyama
CANDLES III  CANDLES III+

## Slide 36: シールドの性能調査（線源Ｒｕｎ）
シールドの完成後、その性能を調査するため、再度252Cf線源を用いたデータ取得を行った。
高統計を得るため、緩いカット条件での比較をした。
シールド構築の前後で、線源Ｒｕｎの(n,g)事象は約1/70に減少した！！
モンテカルロシミュレーションからの予想とほぼ一致。
2m
Before shield
After shield
Fe (n, γ)
Ni or Cr (n, γ)
Energy [keV]
Events/50keV/44.6hours
~1/70

## Slide 37: 物理Ｒｕｎのスペクトル（シールド前後）
Data in 2014 (56.9 days)
After cooling (28.1 days)
After shielding (21.5 days)
Energy [keV]
3 – 4 MeV was reduced due to changing O-ring and Al sleeve.
Internal radioactive BGs
(208Tl & Bi-Po)
External g-ray reduced by the shield
(n,γ) with environmental neutron was reduced by the shield !!
～1/100
Events/50keV/56.9d
Qbb region

## Slide 38: 0nbbリミット
 | 27 crystals※ | All crystals
# of ev @Qbb | 0 ev | 10 ev
Expected 208Tl | 1.2 ev | 11 ev
Expected (n.g) | 0.07 | 0.3
Sig. eff. | 0.39 +/- 0.06 | 
0nbb limit | 6.2×1022 [y] | 3.8×1022 [y]
データセット : 131 days after shielding
Qbb領域: 4170 - 4480 keV (Qbb -1s +2s)
※27 crystal selection  <10mBq/kg
48Caを用いた実験では世界最高感度を達成！！
Qbb
No cut
Bi-Po cut
LS cut
208Tl cut
Multi cut

## Slide 39: 将来のＲ＆Ｄ
48Ca同位体濃縮手法の開発
  48Caの自然存在比は0.187%と非常に少ない。
  市販の 48Ca  超高価(M$/10g)
  48Caの同位体濃縮は二重ベータ崩壊研究では必須。

## Slide 40: Multi-channel counter current electrophoresis
Chart: 
| 150 | 160 | 170 | 180
 | 1.063 | 1.602 | 3.08 | 1.15
R(MCCCE)
V (Applied voltage)
Enrichment
(43/40): 3.08
(48/40): 6
Counter
current
Electric
field
40Ca
48Ca
40Ca / 48Caのイオン移動度の違いを利用した分離手法.
原理検証までは達成
BN plate 10 mm thick
0.8mmΦ, every 4 mm
  高濃縮度、大容量化のため、スタディ中。

## Slide 41: ＣＡＮＤＬＥＳのまとめ
CANDLESは48Caを用いた二重ベータ崩壊実験。
300kg CaF2を用いて神岡に装置を作って観測中。
48CaはＱ値が高く、“低バックグラウンド”に有利な原子核である。
2015-2016にPb/Bのシールドを導入し、５月にデータ取得を再開した。
(n,g)事象はシールドによって２ケタ低減した。せ
世界最高のＣａでの 0nbb リミット >6.2×1022 [year]
低い自然存在比を克服するため、将来のためのＲ＆Ｄも平行して行っている。

## Slide 42: 小休止
ＣＡＮＤＬＥＳのお話はここまで。
まだ時間があるようなら、最近始めた暗黒物質探索実験のお話もします。
最近はコンビニでダークマターが売っている時代(´・ω・`)

## Slide 43
２０１７年８月１０日
飯田崇史
第3回宇宙史サロン
宇宙暗黒物質探索のための
ヨウ化カルシウムシンチレータの開発

## Slide 44: 宇宙暗黒物質
銀河の回転速度や重力レンズの観測結果から、暗黒物質の存在はもはや疑う余地がない。
宇宙には目に見える通常の物質の５倍もの暗黒物質が満ちている。その正体は未だ不明で、ＷＩＭＰｓ（Weakly Interactive Massive Particle）は有力な候補の一つ。世界中で精力的に探索が行われている。
他にもアクシオン、ダークフォトンとか。。。

## Slide 45
SUSY

## Slide 46: 季節変動
○季節変動
地球に降り注ぐ暗黒物質のエネルギーは、夏（6月）に最大、冬（12月）に最少となる。
季節変動はモデルに依存しない暗黒物質シグナルとして重要。

## Slide 47: 暗黒物質探索の現状
その後、他の実験の多くがDAMAを数ケタ上回る感度で結果を否定。
最近は主にＸｅｎｏｎを使った実験が世界をけん引している。
NaI(Tl), CsI(Tl)など、無機シンチレータを使った実験も多い。（PICOLON, KIMS, DM-Ice etc…）
下の図だとＤＡＭＡは大体この辺
○DAMA実験 @Italy
250kgのNaI(Tl)を用いた実験。
１０年以上かけ、9σの有意性で季節変動の発見を主張 [1]
DAMA
[1] R.Bernabeiet.al Advances in High Energy Phys., Volume 2014, ArticleID605659
DAMAの季節変動

## Slide 48: 高感度化への三本柱
低 閾 値
低
大 型 化
B
G

## Slide 49: ヨウ化カルシウム(CaI2)
[2] Hofstadter et al., Review of Scientific Instruments, Volume 35, Issue 2, p.246-247
ヨウ化カルシウム（ CaI2 ）は、1960年代にHofstadter氏
によって発見された無機シンチレータ[2] 。
論文によると発光量がNaI(Tl)の2倍、発光波長は光電子増倍管の感度波長とほぼ一致。
高いシンチレータ性能を持つ一方で、強い潮解性・劈開性を持つため扱いが難しい。
当時は未熟な結晶育成・加工技術のせいで、一般に普及することなく技術が埋没してしまった。
最新の技術で復活出来ないか？

## Slide 50: 閾値を下げたときのDM感度
DBD16のCOSINEトークより

## Slide 51: CaI2の長所短所
○シンチレータとしての特徴
NaI(Tl)の２倍の発光量  低エネルギー閾値
Euなどの活性化剤が必要ない  透過性、大型化可能
安価（ペットフードに使うくらい）
WIMPとのＳＩ・ＳＤ断面積が大きい127Iを含む。 Ex) 𝜎𝑆𝐼𝐴2
二重ベータ崩壊核である48Caを含む
潮解性あり（要ハウジング）
劈開性あり（加工が大変） 
これが一番やっかい
東北大学金属材料研究所と共同で、現代の最新技術を駆使し、克服を目指す!!
鎌田さん

## Slide 52: CaI2結晶育成
金研の持つブリッジマン結晶育成装置、真空グローブボックス、ワイヤーソーによる加工技術を利用。
CaI2と近い性質のSrI2(Eu)単結晶の育成に成功しており※、そのノウハウを応用。
2015年10月に最初の挑戦！
そして、、、失敗(´・ω・｀)
 | SrI2 | CaI2
融点 | 538 | 779
沸点 | 1773 | 1100
 | SrI2 | CaI2
融点 |  | 
沸点 |  | 
※ “Growth of Eu:SrI2 Bulk Crystals and their Scintillation Properties”
J. Cryst. Growth 401 (2014) 343–346 Yuui Yokota, Shunsuke Kurosawa, Kei Nishimoto, Kei Kamada, Akira Yoshikawa
…蒸発♨

## Slide 53: CaI2結晶育成（リベンジ）
蒸発を防ぐため、封じ切りのるつぼを使用。
2回目： 2016年2月
4mm×10mmの無色透明な小型結晶作成に成功。
3回目： 2016年5月
25mm×100mmの結晶作成に成功。クラック入り。
劈開性が強く、ペリペリと剥ける。。。加工・研磨は困難。
5mm角×2mm厚の小さい欠片をガラス板と接着剤で密封し、性能評価用データを取得した。
封じ切りるつぼ
2回目
1cm
３回目

## Slide 54: 発光波長
PMT感度波長にちょうどよい410nm！！
ちなみに励起波長は300nmくらい。

## Slide 55: 発光量の比較（vs NaI）
PMTを用いた測定。
NaI(Tl)の2.7倍の発光量＆Ｅ分解能も非常に良い！

## Slide 56: 暗黒物質探索実験まとめ
ＣａＩ２という無機シンチレータを開発していて、暗黒物質探索に使えないかと画策中。
NaI(Tl)の2.7倍の発光量を達成しており有用そう。
まずは結晶の性能を色々調べて論文を書く予定。
Ceramics International 10.1016/j.ceramint.2017.05.249